ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με χρήση διόδων Φωτοεκπομπής (LED)»

Στοιχεία Προσφέροντος: …..…………………………………………………………………………………………………………………………

Δ/νση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Α/Α | Περιγραφή | Τύπος Φωτιστικού | Ποσότητα (τμχ) | Υφιστάμενη Πραγ. Ισχύς Φωτιστικών (W) | Νέα Ισχύς Φωτιστικών (W) | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 6 | 15 |  |  |  |
| 2 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 101 | 23 |  |  |  |
| 3 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 512 | 35 |  |  |  |
| 4 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 164 | 40 |  |  |  |
| 5 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 131 | 143,75 |  |  |  |
| 6 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ2 | 540 | 172,5 |  |  |  |
| 7 | LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα | Φ3 | 228 | 287,5 |  |  |  |
| 8 | LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα | Φ4 | 24 | 460 |  |  |  |
| 9 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 13W | Κ4 | 390 | 15 |  |  |  |
| 10 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 13W | Κ4 | 27 | 23 |  |  |  |
| 11 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 20W | Κ5 | 2 | 35 |  |  |  |
| 12 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 40W | Κ6 | 254 | 172,5 |  |  |  |
| 13 | Κορυφής έως 13W | Κ1 | 311 | 15 |  |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας έως 40W | Λ1 | 33 | 23 |  |  |  |
| 15 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 13W | Κ4 | 7 | 8 |  |  |  |
| 16 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 13W | Κ4 | 2 | 15 |  |  |  |
| 17 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 13W | Κ4 | 4 | 23 |  |  |  |
| 18 | Παραδοσιακό Φανάρι έως 40W | Κ6 | 4 | 143,75 |  |  |  |
| 19 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 2 | 35 |  |  |  |
| 20 | Κορυφής έως 20W | Κ2 | 1 | 35 |  |  |  |
| 21 | Κορυφής έως 40W | Κ3 | 5 | 172,5 |  |  |  |
| 22 | Προβολείς LED έως 295W | Π1 | 4 | 1150 |  |  |  |
| 23 | Προβολείς LED έως 135W | Π2 | 20 | 460 |  |  |  |
| 24 | Προβολείς LED έως 34W | Π3 | 18 | 40 |  |  |  |
| 25 | LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα | Φ3 | 40 | - |  |  |  |
| 26 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 10 | - |  |  |  |
| 27 | Βραχίονες |  | 820 |  |  |  |  |
| 28 | Αποξήλωση Υφιστάμενων Βραχιόνων |  | 770 |  |  |  |  |
| 29 | Αποξήλωση παλαιών Φωτιστικών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών |  | 2.790 |  |  |  |  |
| 30 | Εκτέλεση Μετρήσεων Πεδίου, Ρύθμιση απαιτούμενων Επιπέδων Φωτισμού |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Ασύρματος Ελεγκτής Φωτιστικού |  | 842 |  |  |  |  |
| 32 | Σύστημα Τηλεδιαχείρισης |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Συνολική Καθαρή Αξία |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Γενικό Σύνολο |  |

……………………….

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα / υπογραφή)